## Zapytanie ofertowe - do wysłani
Lp. | LID | Typ przelicznika integratora Impulsowanie | Nr fabr. przelicznika integratora | Typ czujnika temperatury | Nr fabr. czujnika temperatury | Typ przetwornika przepływu Przepływ nom. | Nr fabr. przetwornika przepływu | DN | Długość zabudowy Rodzaj przyłącza | Ud. | Leg | Rok prod. | Usyt. | Nr inw. | Cena legalizacji netto z wymianą baterii
1 | 001 | SHARKY 775 - | 61685515 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61685515 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/142
2 | 002 | SHARKY 774 - | 61434016 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61434016 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/140
3 | 003 | SHARKY 774 - | 61434024 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61434024 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/140
4 | 005 | SCYLAR 548 10l/imp | 61449940 | Pt500 | - | SIEMENS SITRANS FUE380 250 m3/h | 006009H098 | 200 | - Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/G027/01
5 | 006 | SHARKY 775 - | 61709173 | Pt500 | 76865450308 | zintegrowany 6 m3/h | 61709173 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/08
6 | 007 | SHARKY 775 - | 58788910 | Pt500 | - | zintegrowany 2,5 m3/h | 58788910 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2017 | Zasilanie | 8/E025/131
7 | 008 | SHARKY 775 - | 61709175 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 61709175 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/130
8 | 009 | SHARKY 775 - | 58372494 | Pt500 | - | zintegrowany 10 m3/h | 58372494 | 40 | 300 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/123
9 | 010 | SHARKY 775 - | 61137464 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 61137464 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/124
10 | 011 | SHARKY 775 - | 58558079 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 58558079 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/60
11 | 012 | SHARKY 775 - | 58558075 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 58558075 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/59
12 | 013 | SHARY 775 - | 58896136 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58896136 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/61
13 | 014 | SHARKY 775 - | 58558076 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 58558076 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/62
14 | 015 | SHARKY 775 - | 61292835 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 61292835 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/64
15 | 016 | SHARKY 775 - | 58896135 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58896135 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/63
16 | 017 | SHARKY 775 - | 58673806 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58673806 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/58
17 | 018 | SHARKY 775 - | 58673804 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58673804 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/57
18 | 019 | SHARKY 775 - | 58896139 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58896139 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/56
19 | 020 | SHARKY 775 - | 61292836 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 61292836 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/55
20 | 021 | SHARKY 775 - | 58558078 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 58558078 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/66
21 | 022 | SHARKY 775 - | 58558077 | Pt500 | - | zintegrowany 6 m3/h | 58558077 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/A024/65
22 | 024 | SHARKY 775 - | 47507029 | Pt500 | R292772 V292772 | zintegrowany 6.0 m3/h | 47507029 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/24
23 | 026 | SHARKY 775 - | 62001018 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 62001018 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/147
24 | 027 | SHARKY 775 - | 61288811 | Pt500 | - | zintegrowany 2,5 m3/h | 61288811 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/146
25 | 028 | SHARKY 775 - | 44827480 | Pt500 | 188903 | zintegrowany 6,0 m3/h | 44827480 | 32 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/E025/113
26 | 029 | SHARKY 775 - | 44827251 | Pt500 | 188955 | zintegrowany 3,5 m3/h | 44827251 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/E025/114
27 | 030 | SHARKY 775 - | 47786542 | Pt500 | 306/11 [5m] | zintegrowany 2.5 m3/h | 47786542 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/B028/01
28 | 031 | SHARKY 775 - | 47778776 | Pt500 | 13-00520 [5m] | zintegrowany 6.0 m3/h | 47778776 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/B028/00
29 | 032 | SHARKY 775 - | 62001019 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 62001019 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/B028/54
30 | 033 | SHARKY 775 - | 61939558 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 61939558 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/B028/53
31 | 034 | SHARKY 775 - | 61685520 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61685520 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/B028/73
32 | 036 | SHARKY 775 - | 48002104 | Pt500 | 6152 | zintegrowany 40 m3/h | 48002104 | 80 | 300 Kołnierz | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/E025/15
33 | 038 | SHARKY 775 - | 47826175 | Pt500 | 606542 | zintegrowany 2,5 m3/h | 47826175 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/14
34 | 039 | SHARKY 774 - | 61505984 | Pt500 | 80584450871 | zintegrowany 1,5 m3/h | 61505984 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/141
35 | 040 | SHARKY 775 - | 45878839 | Pt500 | R230413 V230413 | zintegrowany 0.6 m3/h | 45878839 | 15 | 110 - | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/E025/11
36 | 041 | SHARKY 774 - | 61894833 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61894833 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/135
37 | 042 | SHARKY 774 - | 61894830 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61894830 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/134
38 | 043 | SHARKY 774 - | 61894826 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61894826 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/136
39 | 044 | SHARKY 774 - | 61805948 | Pt500 | 83167450267 | zintegrowany 0,6 m3/h | 61805948 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/125
40 | 045 | SHARKY 774 - | 61914885 | Pt500 | - | zintegrowany 0,6 m3/h | 61914885 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/143
41 | 047 | SHARKY 775 - | 61619817 | Pt500 | - | zintegrowany 15 m3/h | 61619817 | 50 | 260 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/13
42 | 048 | SHARKY 775 - | 61619504 | Pt500 | - | zintegrowany 25 m3/h | 61619504 | 65 | 300 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/12
43 | 049 | SHARKY 775 - | 61676874 | Pt500 | - | zintegrowany 60 m3/h | 61676874 | 100 | 360 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/F026/07
44 | 050 | SHARKY 775 - | 61676875 | Pt500 | - | zintegrowany 60 m3/h | 61676875 | 100 | 360 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/F026/06
45 | 051 | SHARKY 775 - | 61619503 | Pt500 | - | zintegrowany 25 m3/h | 61619503 | 65 | 300 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/11
46 | 052 | SHARKY 775 - | 61619505 | Pt500 | - | zintegrowany 25 m3/h | 61619505 | 65 | 300 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/10
47 | 053 | SCYLAR 548 100 l/imp | 58934158 | Pt500 | 04-00333 | SONIX 10D-4 100 m3/h | 55035 | 125 | 500 Kołnierz | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/015/00
48 | 054 | SHARKY 775 - | 47703150 | Pt500 | 6065 | zintegrowany 15 m3/h | 47703150 | 50 | Kołnierz | TAK | 2023 | 2013 | Powrót
49 | 057 | SHARKY 775 - | 47517835 | Pt500 | R295394 V295394 | zintegrowany 2.5 m3/h | 47517835 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/112
50 | 059 | SHARKY 775 - | 61801929 | Pt500 | 84939450317 | zintegrowany 1,5 m3/h | 61801929 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/129
51 | 061 | SHARKY 775 - | 47684850 | Pt500 | 323846 | zintegrowany 2.5 m3/h | 47684850 | 20 | 130 - | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/105
52 | 062 | SHARKY 775 - | 47882992 | Pt500 | R800056 V800056 | zintegrowany 0.6 m3/h | 47882992 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/13
53 | 064 | SHARKY 775 - | 46229259 | Pt500 | 285324 | zintegrowany 6.0 m3/h | 46229259 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót
54 | 065 | SHARKY 775 - | 61797958 | Pt500 | 2381289010247 | zintegrowany 10 m3/h | 61797958 | 40 | 300 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/133
55 | 066 | SHARKY 775 - | 47608952 | Pt500 | R309844 V309844 | zintegrowany 0.6 m3/h | 47608952 | 15 | 110 - | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/E025/12
56 | 067 | SHARKY 775 - | 47778169 | Pt 500 | 809758 | zintegrowany 6,0 m3/h | 47778169 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/C029/00
57 | 068 | SHARKY 775 - | 46228034 | Pt500 | 309844 | zintegrowany 2,5 m3/h | 46228034 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/D030/03
58 | 069 | SHARKY 775 - | 47496117 | Pt500 | 708432 [5m] | zintegrowany 3,5 m3/h | 47496117 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/D030/02
59 | 070 | SHARKY 775 - | 61709174 | Pt500 | 76865450304 | zintegrowany 6 m3/h | 61709174 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/F026/09
60 | 071 | SHARKY 775 - | 47756769 | Pt500 | 3376 | zintegrowany 2.5 m3/h | 47756769 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/D030/01
61 | 072 | SHARKY 775 - | 47768537 | Pt500 | 3607 | zintegrowany 3.5 m3/h | 47768537 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Zasilanie | 8/D030/00
62 | 073 | SHARKY 775 - | 58813539 | Pt500 | - | zintegrowany 3,5 m3/h | 58813539 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/D030/04
63 | 074 | SHARKY 774 - | 58784254 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 58784254 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/D030/05
64 | 075 | SHARKY 775 - | 61801918 | Pt500 | 84938450492 | zintegrowany 1,5 m3/h | 61801918 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/127
65 | 078 | SHARKY 775 - | 61774318 | Pt500 | 82890450094 | zintegrowany 2,5 m3/h | 61774318 | 20 | 130 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/128
66 | 079 | SHARKY 775 - | 47778900 | Pt500 | 5100355 | zintegrowany 3.5 m3/h | 47778900 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót | 8/A024/12
67 | 081 | SHARKY 775 - | 61756315 | Pt500 | 2381289010229 | zintegrowany 10 m3/h | 61756315 | 40 | 300 | TAK | 2023 | 2018 | Zasilanie | 8/E025/126
68 | 087 | SHARKY 775 - | 47770723 | Pt500 | 510355 | zintegrowany 6 m3/h | 47770723 | 25 | 260 Gwint | TAK | 2023 | 2013 | Powrót
69 | 090 | SHARKY 774 - | 61894819 | Pt500 | - | zintegrowany 1,5 m3/h | 61894819 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/137
70 | 091 | SHARKY 774 - | 61914877 | Pt500 | - | zintegrowany 0,6 m3/h | 61914877 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/144
71 | 093 | SHARKY 774 - | 61871088 | Pt500 | - | zintegrowany 0,6 m3/h | 61871088 | 15 | 110 Gwint | TAK | 2023 | 2018 | Powrót | 8/E025/132
[9 empty] | Wartość zamówienia netto | [5 empty] | 0